## Листы1-5
Приложение 1
к Методическим указаниям,
утв. приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1
(в ред. от 10 сентября 2020 г.)
Расчет
размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
(без НДС)
№ | Показатели | Фактические данные за предыдущий |  |  | Расчетные (фактические) данные |  |  | Плановые показатели на следующий
п/п |  | период регулирования |  |  | за предыдущий период регулирования |  |  | период регулирования
|  | ставка платы | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на | стандарт, | мощность, | расходы на
|  | (руб./кВт, | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство | тариф, ставка | длина линий, | строительство
|  | руб./км, | количество | объекта, на | (руб./кВт, | количество | объекта, на | (руб./кВт, | количество | объекта, на
|  | руб./шт., | (кВт, км, шт., | обеспечение | руб./км, | (кВт, км, шт., | обеспечение | руб./км, | (кВт, км, шт., | обеспечение
|  | рублей | точек учета) | средствами | руб./шт., | точек учета) | средствами | руб./шт., | точек учета) | средствами
|  | за точку |  | коммерчес- | рублей за |  | коммерчес- | рублей за |  | коммерчес-
|  | учета) |  | кого учета | точку учета) |  | кого учета | точку учета) |  | кого учета
|  |  |  | электричес- |  |  | электричес- |  |  | электричес-
|  |  |  | кой энергии |  |  | кой энергии |  |  | кой энергии
|  |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно- | [6 empty] | 6691.24 | 362 | 2422.2289
технических мероприятий, связанные
с осуществлением технологического
присоединения [пункт 1.1+пункт 1.2]:
1.1. | подготовка и выдача сетевой | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 | 6691.24 | 362 | 2422.2289
организацией технических условий
(ТУ) Заявителю, на уровне напряжения
i и (или) диапазоне мощности j
1.2. | проверка сетевой организацией выпол- | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 | 0 | 0 | 0
нения Заявителем ТУ, на уровне напря-
жения i и (или) диапазоне мощности j
2. | Расходы по мероприятиям «последней | х | х |  | х | х |  | х | х
мили» и расходы на обеспечение сред-
ствами коммерческого учета электричес-
кой энергии, связанные с осуществлени-
ем технологического присоединения
3. | Строительство воздушных линий
3. j | Материал опоры
(деревянные (j=1),
металлические (j=2),
железобетонные (j=3))
3. j.k | Тип провода
(изолированный провод (k=1),
неизолированный провод (k=2))
3. j.k.l | Материал провода (медный (l=1),
стальной (l=2), сталеалюминиевый
(l=3), алюминиевый (l=4))
3. j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6))
4. | Строительство кабельных линий
4. j | Способ прокладки кабельных линий
(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),
в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах
(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6))
4. j.k | Одножильные (k=1)
и многожильные (k=2)
4. j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой
изоляцией (l=1), бумажной изоляцией
(l=2)
4. j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
квадратных мм включительно (m=1),
от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2),
от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3),
от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4),
от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5),
свыше 800 квадратных мм (m=6))
5. | Строительство пунктов
секционирования
5. j | Реклоузеры (j=1) распределительные
пункты (РП) (j=2), переключательные
пункты (ПП) (j=3)
5. j.k | Номинальный ток до 100 А | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
включительно (k=1), от 100 до 250 А
включительно (k=2), от 250 до 500 А
включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
6. | Строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
6. j | Трансформаторные подстанции (ТП),
за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
6. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
6. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА | ст. 5/ст. 4* 1000 |  |  |  |  | ст. 6*ст. 7/ 1000 |  |  | ст. 9*ст. 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 400 кВА
(l=4), от 420 до 1000 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
7. | Строительство распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ
7. j | Распределительные трансформаторные
подстанции (РТП)
7. j.k | Однотрансформаторные (k=1),
двухтрансформаторные и более (k=2)
7. j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА | ст. 5/ст. 4* 1000 |  |  |  |  | ст. 6*ст. 7/ 1000 |  |  | ст. 9*ст. 10/ 1000
включительно (l=1), от 25 до 100 кВА
включительно (l=2), от 100 до 250 кВА
включительно (l=3), от 250 до 400 кВА
(l=4), от 420 до 1000 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
8. | Строительство центров питания,
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
8. j |  | столбец 5/ столбец 4* 1000 |  |  |  |  | столбец 6* столбец 7/ 1000 |  |  | столбец 9* столбец 10/ 1000
ПС 35 кВ (j=l),
ПС 110 кВ и выше (j=2)
8(1). | Обеспечение средствами коммерческого
учета электрической энергии (мощности)
8(1).j | однофазный (j=1)
трехфазный (j=2)
8(1).j.k | прямого включения (k=1), | ст. 5/ст. 4* 1000 |  |  |  |  | ст. 6*ст. 7/ 1000 |  |  | ст. 9*ст. 10/ 1000
полукосвенного включения (k=2),
косвенного включения (k=3)
9. | Суммарный размер платы | х | х |  | х | х |  | х | х | 165.9155
за технологическое присоединение
[п. 9.1*п. 9.2/1000]:
9.1. | Размер платы за технологическое | х | х |  | х | х |  | х | х | 458.33
присоединение (руб. без НДС)
9.2. | Плановое количество договоров на | х | х |  | х | х |  | х | х | 362
осуществление технологического присо-
единения к электрическим сетям (плано-
вое количество членов объединений
(организаций), земельных участков,
расположенных на территории садовод-
ческих или огороднических некоммер-
ческих товариществ), указанных в п. 9
Методических указаний по определению
размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям,
утвержденных приказом ФАС России
от 29.08.2017 № 1135/17 (зарегистриро-
вано Минюстом России 19.10.2017,
регистрационный № 48609), с изменени-
ями, внесенными приказом ФАС России
от 1 апреля 2020 года № 348/20 (зареги-
стрирован Минюстом России 17 июня
2020 года, регистрационный № 58683) и
от 22 июня 2020 года № 560/20 (зареги-
стрирован Минюстом России 24 июля
2020 года, регистрационный № 59062)
10. | Размер расходов, связанных | х | х |  | х | х |  | х | х | 2256.3134
с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям,
не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение
(п. 1+п. 2–п. 9)

## Листы6-7
Примечания:
1. Для расчета плановых показателей на следующий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
Для определения фактических данных за предыдущий период регулирования используются значения объема максимальной мощности, количества технологических присоединений, количества пунктов секционирования, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 4) и суммы (столбец 5) на основании фактических данных за предыдущий период регулирования на основании выполненных договоров и актов приемки выполненных работ на технологическое присоединение.
2. Для определения расчетных (фактических) показателей за предыдущий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, и объема максимальной мощности, количества технологических присоединений, количества пунктов секционирования, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 7), определенных на основании фактических данных за предыдущий год на основании выполненных договоров на технологическое присоединение в предыдущем периоде регулирования.
3. Плановое количество договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 9.2) определяется на основании фактических средних данных по выполненным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за три предыдущих года, но не ниже документально подтвержденного количества заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о всех фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового количества договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на следующий период регулирования. В случае если фактические средние данные за три предыдущих года отсутствуют, плановое количество договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 9.2) определяется на основании фактических средних данных по выполненным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года — за предыдущий год.
4. При расчете плановой величины суммарного размера платы за технологическое присоединение (пункт 9) в отношении объединений (организаций) в пункте 9.2 указывается плановое количество членов объединений (организаций), земельных участков на территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, указанных в пункте 9 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (зарегистрирован Минюстом России 19.10.2017 № 48609), которое определяется на основании фактических средних данных по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за три предыдущих года с указанными заявителями (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года — за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года — за предыдущий год), но не ниже количества членов объединений (организаций), определенных на основании документально подтвержденных заявок на технологическое присоединение, поступивших на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о всех фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового количества договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на следующий период регулирования.
5. Плановые значения объема максимальной мощности, длины линий и количества точек учета электрической энергии (мощности) (столбец 10) определяются на основании фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года — за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года — за предыдущий год), но не ниже документально подтвержденной величины объема максимальной мощности и длины линий, определенной на основании заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового значения объема максимальной мощности и длины линий на следующий период регулирования.
6. В пункте 9.1 заполняется без НДС величина платы, утвержденная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощности, не превышающей 15 кВт включительно, при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
7. В случае если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждены стандартизированные тарифные ставки с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединенной максимальной мощности, то указанная таблица расширяется с учетом такой дифференциации.
8. При представлении сетевой организацией в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов расчета планируемого размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, одновременно с материалами, необходимыми для расчета размера платы за технологическое присоединение, в указанной таблице подлежат заполнению столбцы с фактическими данными за предыдущий период регулирования (столбцы 3, 4, 5), расчетными (фактическими) данными за предыдущий период регулирования (столбцы 6, 7, 8) и плановыми показателями на следующий период регулирования (столбцы 9, 10, 11).