|  |
| --- |
|  **О величине резервируемой максимальной мощности ООО "ЮСК"**  **с распределением по уровням напряжения на 2 квартал 2021 г.** |
| Отчетный период | Показатель | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| апрель |

|  |
| --- |
| Максимальная мощность, кВт |

 | - | - | 154,104 | - |
| Фактически использованная мощность, кВт | - | - | 102,736 | - |
| Резервируемая мощность, кВ | - | - | 51,368 | - |
| май |

|  |
| --- |
| Максимальная мощность, кВт |

 | - | - | 178,297 | - |
| Фактически использованная мощность, кВт | - | - | 118,865 | - |
| Резервируемая мощность, кВ | - | - | 59,432 | - |
| июнь |

|  |
| --- |
| Максимальная мощность, кВт |

 | - | - | 168,597 | - |
| Фактически использованная мощность, кВт | - | - | 112,398 | - |
| Резервируемая мощность, кВ | - | - | 56,199 | - |